## gti
SIM | 20321 | Abraçadeira para eletroduto de 1 1/2", inclusive bucha e parafuso | und | R$ 12,58 | R$ 12,58
SIM | 20320 | Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso | und | R$ 10,86 | R$ 10,86
SINAPI | 95784 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | R$ 30,42 | R$ 40,53
SINAPI | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | R$ 38,05 | R$ 50,70
SIM | 20303 | Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1 1/2" (50mm), incl conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX | m | R$ 43,96 | R$ 43,96
SIM | 20302 | Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1" (32mm), incl conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX | m | R$ 25,78 | R$ 25,78
SIM | 10109 | Retirada de eletrodutos aparentes diâmetro de até Ø1" | m | R$ 11,83 | R$ 11,83
SIM | 20408 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | R$ 14,11 | R$ 14,11
SIM | 20407 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | R$ 14,11 | R$ 14,11
DER | 150612 | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | R$ 42,10 | R$ 56,10
DER | 150632 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | R$ 81,28 | R$ 108,31
DER | 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | R$ 126,56 | R$ 168,64
DER | 160872 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | un | 28 | 37.42
DER | 160872 | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6 | um | 44.18 | 58.87
SIM | 20406 | Acoplamento de perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm em eletrocalha metálica | und | R$ 19,84 | R$ 19,84
SIM | 20403 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 100x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv. | und | R$ 69,21 | R$ 69,21
SIM | 20411 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv. | und | R$ 85,53 | R$ 85,53
SIM | 20416 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv. | und | R$ 126,31 | R$ 126,31
SIM | 20409 | Divisor (septo) interno em chapa 18 perfurada, para eletrocalha metálica, H=100 mm, marca de referência Andaluz ou equiv. | m | R$ 33,17 | R$ 33,17
SIM | 20419 | Divisor (septo) interno em chapa 18 perfurada, para eletrocalha metálica, H=100 mm, marcas de referência VALEMAM, MOPA, CEMAR ou equivalente | m | R$ 33,17 | R$ 33,17
SIM | 20402 | Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 100 x 100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação. ANDALUZ ou equiv. | m | R$ 191,35 | R$ 191,35
SIM | 20410 | Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 200 x 100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação. ANDALUZ ou equiv. | m | R$ 239,45 | R$ 239,45
SIM | 20414 | Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 300 x 100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação. MOPA, CEMAR, ANDALUZ | m | R$ 226,34 | R$ 226,34
SIM | 20417 | Redução a esquerda para eletrocalha metálica de 300x100 para 200x100mm, galvanizada | und | R$ 84,76 | R$ 84,76
SIM | 20418 | Redução esquerda para eletrocalha metálica 200x100mm para 100x100mm, galvanizada, ref. MEGA ML 25 ou equivalente | und | R$ 68,40 | R$ 68,40
SIM | 20404 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 100x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv. | und | R$ 99,03 | R$ 99,03
SIM | 20412 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv. | und | R$ 94,43 | R$ 94,43
SIM | 20405 | Base em chapa de aço com quatro furos para fixação de perfilado, ref. MEGA MG 2194 ou equivalente | und | R$ 19,51 | R$ 19,51
SIM | 20413 | Curva invertida interna para perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm, ref.: Andaluz ou equiv. | und | R$ 21,44 | R$ 21,44
SIM | 20401 | Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm inclusive suportes para fixação. ANDALUZ ou equiv. | m | R$ 62,91 | R$ 62,91
SIM | 20415 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | R$ 118,86 | R$ 118,86
SIM | 20301 | Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 3/4" (25mm), incl conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX
SIM | 20319 | Abraçadeira para eletroduto de 3/4", inclusive bucha e parafuso
DER | 160869 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos | und | R$ 43,38 | R$ 57,80
DER | 160870 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | R$ 28,92 | R$ 38,54
DER | 160847 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | R$ 46,91 | R$ 62,51
DER | 160848 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 m | und | R$ 53,56 | R$ 71,37
DER | 160807 | Conector RJ 45 macho | und | R$ 11,75 | R$ 15,66
DER | 160851 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | UN | R$ 5,63 | R$ 7,50
DER | 160839 | Velcro Rolo 20mm - Preto | UM | 5.3 | 7.06
DER | 160872 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | R$ 28,08 | R$ 37,42
DER | 160873 | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | R$ 44,18 | R$ 58,87
DER | 160809 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 06 U´s x 470mm | und | R$ 497,48 | R$ 662,89
DER | 160810 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 08 U´s x 470mm | und | R$ 520,06 | R$ 692,98
DER | 160811 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | und | R$ 723,73 | R$ 964,37
DER | 160812 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | R$ 774,57 | R$ 1.032,11
DER | 160813 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm | und | R$ 1.846,66 | R$ 2.460,67
DER | 160814 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 36 U´s x 670mm | und | R$ 1.879,19 | R$ 2.504,02
DER | 160815 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 40 U´s x 670mm | und | R$ 2.030,04 | R$ 2.705,03
DER | 160816 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | und | R$ 2.084,32 | R$ 2.777,36
DER | 160825 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 34,86 | R$ 46,45
DER | 160826 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 47,61 | R$ 63,44
DER | 160827 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 40 U´s x 1763 x 50mm | und | R$ 290,86 | R$ 387,57
DER | 160828 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm | und | R$ 345,19 | R$ 459,97
DER | 160834 | Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 191,05 | R$ 254,57
DER | 160833 | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 116,43 | R$ 155,14
DER | 160831 | Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 72,76 | R$ 96,95
DER | 160832 | Bandeja Simples Fixa 2 U's x 390mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 85,47 | R$ 113,89
SINAPI | 98302 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 506,02 | R$ 674,27
SINAPI | 98304 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 623,47 | R$ 830,77
DER | 160866 | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | R$ 2.539,96 | R$ 3.384,50
DER | 160867 | No Break 2200VA (1980W) Senoidal, tensão de entrada: 220V e tensão de saida: 220V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | R$ 5.430,00 | R$ 7.235,48
DER | 160829 | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 18,37 | R$ 24,48
DER | 160830 | Painel de Fechamento Frontal 2 U's, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 26,82 | R$ 35,74
DER | 160822 | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | R$ 109,31 | R$ 145,66
DER | 160823 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | R$ 115,46 | R$ 153,85
SINAPI | 97603 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 131,54 | R$ 175,28
SINAPI | 97602 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 131,54 | R$ 175,28
SINAPI | 97604 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM MAIS DE 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 131,54 | R$ 175,28
SINAPI | 105553 | CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 144,37 | R$ 192,37
SINAPI | 105552 | CÂMERA IP DOME RESOLUCAO 1MP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 144,37 | R$ 192,37
SINAPI | 105550 | CÂMERA IP SPEED DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 150,79 | R$ 200,93
SINAPI | 105551 | CÂMERA IP WIFI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 124,81 | R$ 166,31
PNCP | PNCP | CAMERA IP 2MP | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | CAMERA IP 4MP | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | NVR 8 | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | NVR 16 | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | NVR 32 | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | HD 2TB PARA VIDEOMONITORAMENTO | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | HD 4TB PARA VIDEOMONITORAMENTO | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | HD 8TB PARA VIDEOMONITORAMENTO | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | SWITCH POE 24 PORTAS | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | SWITCH POE 16 PORTAS | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | SWITCH POE 8 PORTAS | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | DISTRIBUIDOR ÓPTICO COM INSTALAÇÃO | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | TAMPA CEGA 4X2 | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | CABO FIBRA ÓPTICA | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | CORDÃO ÓPTICO | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | CAIXA BOX PARA CÂMERA | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
DER | 00001 | PROJETO DE ALARME E CFTV (UTILIZAR TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS DO DER) - https://der.es.gov.br/Media/der/Documentos/Tabela%20Referencial%20de%20Pre%C3%A7o/Referencial%20de%20Edifica%C3%A7%C3%B5es/PROJETOS/TABELA%20REFERENCIAL%20DE%20PRE%C3%87OS%20DE%20PROJETOS%202025.pdf
DER | 00002 | PROJETO SIST. CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO (UTILIZAR TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS DO DER) - https://der.es.gov.br/Media/der/Documentos/Tabela%20Referencial%20de%20Pre%C3%A7o/Referencial%20de%20Edifica%C3%A7%C3%B5es/PROJETOS/TABELA%20REFERENCIAL%20DE%20PRE%C3%87OS%20DE%20PROJETOS%202025.pdf
*OBS: OS ITENS DO SINAPI REFERENTE AS CâMERAS POSSUEM SOMENTE O PREÇO DA MÃO DE OBRA

## gti (2)
SIM | 20321 | Abraçadeira para eletroduto de 1 1/2", inclusive bucha e parafuso
SIM | 20320 | Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso
SINAPI | 95784 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
SINAPI | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
SIM | 20303 | Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1 1/2" (50mm), incl conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX
SIM | 20302 | Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1" (32mm), incl conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX
SIM | 10109 | Retirada de eletrodutos aparentes diâmetro de até Ø1"
SIM | 20408 | Saída horizontal para eletroduto de 1"
SIM | 20407 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4"
DER | 150612 | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada
DER | 150632 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada
DER | 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada
DER | 160872 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6
DER | 160872 | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6
SIM | 20406 | Acoplamento de perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm em eletrocalha metálica
SIM | 20403 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 100x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv.
SIM | 20411 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv.
SIM | 20416 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv.
SIM | 20409 | Divisor (septo) interno em chapa 18 perfurada, para eletrocalha metálica, H=100 mm, marca de referência Andaluz ou equiv.
SIM | 20419 | Divisor (septo) interno em chapa 18 perfurada, para eletrocalha metálica, H=100 mm, marcas de referência VALEMAM, MOPA, CEMAR ou equivalente
SIM | 20402 | Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 100 x 100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação. ANDALUZ ou equiv.
SIM | 20410 | Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 200 x 100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação. ANDALUZ ou equiv.
SIM | 20414 | Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 300 x 100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação. MOPA, CEMAR, ANDALUZ
SIM | 20417 | Redução a esquerda para eletrocalha metálica de 300x100 para 200x100mm, galvanizada
SIM | 20418 | Redução esquerda para eletrocalha metálica 200x100mm para 100x100mm, galvanizada, ref. MEGA ML 25 ou equivalente
SIM | 20404 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 100x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv.
SIM | 20412 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv.
SIM | 20405 | Base em chapa de aço com quatro furos para fixação de perfilado, ref. MEGA MG 2194 ou equivalente
SIM | 20413 | Curva invertida interna para perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm, ref.: Andaluz ou equiv.
SIM | 20401 | Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm inclusive suportes para fixação. ANDALUZ ou equiv.
SIM | 20415 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente
DER | 160869 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos
DER | 160870 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos
DER | 160847 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m
DER | 160848 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 m
DER | 160807 | Conector RJ 45 macho
DER | 160851 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6
DER | 160839 | Velcro Rolo 20mm - Preto
DER | 160872 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6
DER | 160873 | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6
DER | 160809 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 06 U´s x 470mm
DER | 160810 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 08 U´s x 470mm
DER | 160811 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm
DER | 160812 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm
DER | 160813 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm
DER | 160814 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 36 U´s x 670mm
DER | 160815 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 40 U´s x 670mm
DER | 160816 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm
DER | 160825 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19"
DER | 160826 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19"
DER | 160827 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 40 U´s x 1763 x 50mm
DER | 160828 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm
DER | 160834 | Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"
DER | 160833 | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"
DER | 160831 | Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"
DER | 160832 | Bandeja Simples Fixa 2 U's x 390mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"
DER | 160874 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19"
DER | 160844 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19"
DER | 160866 | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19"
DER | 160867 | No Break 2200VA (1980W) Senoidal, tensão de entrada: 220V e tensão de saida: 220V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19"
DER | 160829 | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19"
DER | 160830 | Painel de Fechamento Frontal 2 U's, inclusive fixação em Rack 19"
DER | 160822 | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento
DER | 160823 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento
SINAPI | 97603 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI | 97602 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI | 97604 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM MAIS DE 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI | 105553 | CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI | 105552 | CÂMERA IP DOME RESOLUCAO 1MP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI | 105550 | CÂMERA IP SPEED DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI | 105551 | CÂMERA IP WIFI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
PNCP | PNCP | CAMERA IP 2MP
PNCP | PNCP | CAMERA IP 4MP
PNCP | PNCP | NVR 8
PNCP | PNCP | NVR 16
PNCP | PNCP | NVR 32
PNCP | PNCP | HD 2TB PARA VIDEOMONITORAMENTO
PNCP | PNCP | HD 4TB PARA VIDEOMONITORAMENTO
PNCP | PNCP | HD 8TB PARA VIDEOMONITORAMENTO
PNCP | PNCP | SWITCH POE 24 PORTAS
PNCP | PNCP | SWITCH POE 16 PORTAS
PNCP | PNCP | SWITCH POE 8 PORTAS
*OBS: OS ITENS DO SINAPI REFERENTE AS CâMERAS POSSUEM SOMENTE O PREÇO DA MÃO DE OBRA

## Planilha1
ELETRODUTOS
SIM | 20321 | Abraçadeira para eletroduto de 1 1/2", inclusive bucha e parafuso | und | R$ 12,58 | R$ 12,58
SIM | 20320 | Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso | und | R$ 10,86 | R$ 10,86
SINAPI | 95784 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | R$ 30,42 | R$ 40,53
SINAPI | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | R$ 38,05 | R$ 50,70
SIM | 20303 | Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1 1/2" (50mm), incl conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX | m | R$ 43,96 | R$ 43,96
SIM | 20302 | Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1" (32mm), incl conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX | m | R$ 25,78 | R$ 25,78
SIM | 10109 | Retirada de eletrodutos aparentes diâmetro de até Ø1" | m | R$ 11,83 | R$ 11,83
SIM | 20408 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | R$ 14,11 | R$ 14,11
SIM | 20407 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | R$ 14,11 | R$ 14,11
DER | 150612 | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | R$ 42,10 | R$ 56,10
DER | 150632 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | R$ 81,28 | R$ 108,31
DER | 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | R$ 126,56 | R$ 168,64
DER | 160872 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | un | 28 | 37.42
DER | 160872 | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6 | um | 44.18 | 58.87
ELETROCALHAS
SIM | 20406 | Acoplamento de perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm em eletrocalha metálica | und | R$ 19,84 | R$ 19,84
SIM | 20403 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 100x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv. | und | R$ 69,21 | R$ 69,21
SIM | 20411 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv. | und | R$ 85,53 | R$ 85,53
SIM | 20416 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv. | und | R$ 126,31 | R$ 126,31
SIM | 20409 | Divisor (septo) interno em chapa 18 perfurada, para eletrocalha metálica, H=100 mm, marca de referência Andaluz ou equiv. | m | R$ 33,17 | R$ 33,17
SIM | 20419 | Divisor (septo) interno em chapa 18 perfurada, para eletrocalha metálica, H=100 mm, marcas de referência VALEMAM, MOPA, CEMAR ou equivalente | m | R$ 33,17 | R$ 33,17
SIM | 20402 | Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 100 x 100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação. ANDALUZ ou equiv. | m | R$ 191,35 | R$ 191,35
SIM | 20410 | Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 200 x 100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação. ANDALUZ ou equiv. | m | R$ 239,45 | R$ 239,45
SIM | 20414 | Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 300 x 100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação. MOPA, CEMAR, ANDALUZ | m | R$ 226,34 | R$ 226,34
SIM | 20417 | Redução a esquerda para eletrocalha metálica de 300x100 para 200x100mm, galvanizada | und | R$ 84,76 | R$ 84,76
SIM | 20418 | Redução esquerda para eletrocalha metálica 200x100mm para 100x100mm, galvanizada, ref. MEGA ML 25 ou equivalente | und | R$ 68,40 | R$ 68,40
SIM | 20404 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 100x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv. | und | R$ 99,03 | R$ 99,03
SIM | 20412 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Andaluz ou equiv. | und | R$ 94,43 | R$ 94,43
SIM | 20405 | Base em chapa de aço com quatro furos para fixação de perfilado, ref. MEGA MG 2194 ou equivalente | und | R$ 19,51 | R$ 19,51
SIM | 20413 | Curva invertida interna para perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm, ref.: Andaluz ou equiv. | und | R$ 21,44 | R$ 21,44
SIM | 20401 | Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm inclusive suportes para fixação. ANDALUZ ou equiv. | m | R$ 62,91 | R$ 62,91
SIM | 20415 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | R$ 118,86 | R$ 118,86
CABEAMENTO
DER | 160869 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos | und | R$ 43,38 | R$ 57,80
DER | 160870 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | R$ 28,92 | R$ 38,54
DER | 160847 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | R$ 46,91 | R$ 62,51
DER | 160848 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 m | und | R$ 53,56 | R$ 71,37
DER | 160807 | Conector RJ 45 macho | und | R$ 11,75 | R$ 15,66
DER | 160851 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | UN | R$ 5,63 | R$ 7,50
DER | 160839 | Velcro Rolo 20mm - Preto | UM | 5.3 | 7.06
RACK
DER | 160872 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | R$ 28,08 | R$ 37,42
DER | 160873 | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | R$ 44,18 | R$ 58,87
DER | 160809 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 06 U´s x 470mm | und | R$ 497,48 | R$ 662,89
DER | 160810 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 08 U´s x 470mm | und | R$ 520,06 | R$ 692,98
DER | 160811 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | und | R$ 723,73 | R$ 964,37
DER | 160812 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | R$ 774,57 | R$ 1.032,11
DER | 160813 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm | und | R$ 1.846,66 | R$ 2.460,67
DER | 160814 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 36 U´s x 670mm | und | R$ 1.879,19 | R$ 2.504,02
DER | 160815 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 40 U´s x 670mm | und | R$ 2.030,04 | R$ 2.705,03
DER | 160816 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | und | R$ 2.084,32 | R$ 2.777,36
DER | 160825 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 34,86 | R$ 46,45
DER | 160826 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 47,61 | R$ 63,44
DER | 160827 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 40 U´s x 1763 x 50mm | und | R$ 290,86 | R$ 387,57
DER | 160828 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm | und | R$ 345,19 | R$ 459,97
DER | 160834 | Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 191,05 | R$ 254,57
DER | 160833 | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 116,43 | R$ 155,14
DER | 160831 | Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 72,76 | R$ 96,95
DER | 160832 | Bandeja Simples Fixa 2 U's x 390mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 85,47 | R$ 113,89
DER | 160874 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 506,02 | R$ 674,27
DER | 160844 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 623,47 | R$ 830,77
DER | 160866 | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | R$ 2.539,96 | R$ 3.384,50
DER | 160867 | No Break 2200VA (1980W) Senoidal, tensão de entrada: 220V e tensão de saida: 220V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | R$ 5.430,00 | R$ 7.235,48
DER | 160829 | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 18,37 | R$ 24,48
DER | 160830 | Painel de Fechamento Frontal 2 U's, inclusive fixação em Rack 19" | und | R$ 26,82 | R$ 35,74
DER | 160822 | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | R$ 109,31 | R$ 145,66
DER | 160823 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | R$ 115,46 | R$ 153,85
*CAMERAS
SINAPI | 97603 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 131,54 | R$ 175,28
SINAPI | 97602 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 131,54 | R$ 175,28
SINAPI | 97604 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM MAIS DE 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 131,54 | R$ 175,28
SINAPI | 105553 | CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 144,37 | R$ 192,37
SINAPI | 105552 | CÂMERA IP DOME RESOLUCAO 1MP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 144,37 | R$ 192,37
SINAPI | 105550 | CÂMERA IP SPEED DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 150,79 | R$ 200,93
SINAPI | 105551 | CÂMERA IP WIFI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | R$ 124,81 | R$ 166,31
PNCP | PNCP | CAMERA IP 2MP | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | CAMERA IP 4MP | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | NVR 8 | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | NVR 16 | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | NVR 32 | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | HD 2TB PARA VIDEOMONITORAMENTO | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | HD 4TB PARA VIDEOMONITORAMENTO | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | HD 8TB PARA VIDEOMONITORAMENTO | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | SWITCH POE 24 PORTAS | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | SWITCH POE 16 PORTAS | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
PNCP | PNCP | SWITCH POE 8 PORTAS | NUMERO DE CONTROLE 01 | NUMERO DE CONTROLE 02 | NUMERO DE CONTROLE 03
*OBS: OS ITENS DO SINAPI REFERENTE AS CâMERAS POSSUEM SOMENTE O PREÇO DA MÃO DE OBRA